# 甘肃省临床检验中心

2025 年常规化学室间质量评价（能力验证）

# 活动安排及注意事项

## 一、评价项目与时间表

2025 年甘肃省常规化学室间质量评价共进行2 次活动(共 10个批号) ，分两次邮寄。

评价项目：钾、钠、氯、钙、磷、血糖、尿素、尿酸、肌酐、总蛋白、白蛋白、胆固醇、甘油三酯、总胆红素、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、γ-谷氨酰基转移酶、直接胆红素，淀粉酶、肌酸激酶、铁、总铁结合力、镁、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、铜、锌、α羟丁酸脱氢酶。

| 活动 次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 202511、202512、202513、202514、202515 | 2025年6月6日 | 2025年6月16日 | 2025年6月27日 |
| 第2次 | 202521、202522、202523、202524、202525 | 2025年11月4日 | 2025年11月14日 | 2025年11月24日 |

## 注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

## 二、样品保存：2℃~ 8℃,避光。

## 三、样品处理

本次能力验证使用的质评样本性状为冻干粉材质。为了避免污染，破损等意外造成的生物安全问题，采用三层包装。检测前准确量取 3mL蒸馏水复溶 1瓶质控品；复溶后如当天未完成检测，建议2～8℃冷藏保存，2～8℃可保存7天，15～25℃可保存8小时，-20℃再次冷冻可保存28天，只能冻融 1 次。未开瓶，2～8可保存至效期末。建议避光保存。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

## 四、注意事项

1.  关于我中心 EQA 流程，可参阅当年的《2025年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；

2.  若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时， 请电话联系补寄。

3.  当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（https://www.gsccl.cn）修改密码。

4.  室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。

## 五、联系方式

室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：

联系人：刘婧、颜丽

电话：0931-8281226.

甘肃省临床检验中心