# 甘肃省临床检验中心

2025 年肿瘤标志物测定室间质量评价（能力验证）

# 活动安排及注意事项

- 评价项目与时间表

- 2025 年肿瘤标志物室间质量评价将进行 1 次活动（共 5 个批号样品）。

- 评价项目 10 项， 有 CEA 、AFP 、总 PSA 、CA19-9 、CA125 、CA15-3 、阝2-微球蛋白、铁蛋白、总阝-HCG 、游离 PSA。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 1 次 | 202511、202512 、202513 、202514 、202515 | 9 月 2 日 | 9 月 16 日 | 10 月 11 日 |

- 注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

- 二、样品保存：未复溶质评样品，2℃-8℃ 避光密封保存，有效期 12 个月

## 三、样品处理

本次能力验证使用的质评样本性状为冻干粉材质。为了避免污染，破损等意外造成的生物安全问题，采用三层包装。测定前将样本从冰箱取出，在室温下（15℃~25℃) 准确加入 2mL 去离子水或蒸馏水，加盖在室温中放置 30 分钟，轻轻混匀后进行测定。复溶后加盖密闭置 2℃~8℃保存，稳定 14 天。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

## 四、注意事项

1.  关于我中心 EQA 流程，可参阅当年的《2025年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；

2.  若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时， 请电话联系补寄。

3.  当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（https://www.gsccl.cn）修改密码。

4.  室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。

## 五、联系方式

室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：

联系人：刘婧、颜丽

电话：0931-8281226.

甘肃省临床检验中心